## システム構築要件・セキュリティ要件
■インターネット系システム構築標準 |  |  |  | 回答区分 | 説明
|  |  |  | ○ | 要件通りの対応可能
|  |  |  | △ | 一部対応について代替案
１．システム構築要件 |  |  |  | × | 対応不可
No | 項目 | 構築要件 | 提案・回答に関する補足事項 | 事業者回答欄
|  |  |  | 回答 | 備考（補足事項・代替案・対応不可理由等）
1-1 | Azureの要件 | AzureVMのOS要件としては、以下の通りとする。 ・Microsoft社にて動作保証されているバージョンのWindowsやLinux製品を利用すること。 ・リリースから1年以上経過しており、構築後にシステム安定稼働することが確認できているもの ・延長サポートも含め、構築時点から最低でも5年間サポートを受けることができるもの ・区の監視ツールである“Azure Monitor Agent”と、区のウイルス対策ソフトである“Microsoft Defender for Server”に対応しているもの | ・その他左記要件に適合しない事項がある場合は、理由説明や代替案を備考欄へ記載すること。
1-2 | 通信プロトコル | アクセスコントロールはホワイトリスト形式であるため、詳細な通信要件について要件定義完了後、速やかに提示すること。 | 提出が可能場場合、回答欄を〇とする
２．セキュリティ要件
No | 項目 | 構築要件 | 提案・回答に関する補足事項 | 事業者回答欄
|  |  |  | 回答 | 備考（補足事項・代替案・対応不可理由等）
2-1 | ウイルス・マルウェア対策 | Wi-Fiデザリング等を使用する当該システムに適した対策を講じること （メールシステムは使用せず）
2-2 | 認証 | ユーザの追跡管理を行えるようにすること。なお、パスワードのポリシーは以下の通りとする。 ・パスワードは８桁以上とすること ・大文字英字、小文字英字と数字を組み合わせとすること 認証機能の強化を目的に・⼀定回数以上のログイン失敗によるロックアウト（管理者によるロック解除） ・利用者の役割に応じてアクセス権限を設定できる機能（特権IDの付与など）
2-3 | リモートアクセス | 保守又は診断時のためにリモートアクセスを行う場合は管理者用のアカウントを利用し、使用者を限定すること。 コンテナ技術を使う場合、コンテナへのリモートアクセスはサービスで提供されるコンテナランタイムAPIを利用し、SSH等の個別の管理サービスを起動させないこと。 | ・リモートアクセスを実施する場合は、区と受託者で協議を行い区が認める場合に限る。
2-4 | セッションタイムアウト機能 | システムのセッションタイムアウトを設定すること。 標準的な設定値としては以下の通りとするが、タイムアウト値は可変とし、システムの特性や運用形態に合わせて適切な値を設定すること。 - 一般的なオペレーティングシステム：原則30分 - モバイルエンドユーザデバイス：原則10分
2-5 | 暗号化 | 経路においては、適切な強度の暗号化を施したうえでHSTS等も併用する等、意図せぬ非暗号化通信が行われないよう制御すること。
2-6 | 不正Webサイト対策 | 外部のWebサイトなどに誘導する場合、次のようなフィッシングへの対策を講じること。 - Webサイト、SNSにハイパーリンクを設置 - 誘導先URLやアプリケーション・コンテンツの内容等の併記（URLを二次元コード等に変換して利用者をWebサイトへ誘導する場合） - 検索エンジン最適化（SEO（Search Engine Optimization））やアプリケーションストア最適化（ASO（App Store Optimization）） また、提供するコンテンツ内でのフィッシングサイト等への注意喚起も実施すること。 | ・外部のwebサイト誘導が無いなど、左記の対応が不要である場合は、回答欄を○とし、備考欄へ不要の旨記載すること。
2-7 | 不正アクセス対策 | システムの不要な通信ポートを閉塞し、アクセス制御、不要なサービス・アプリケーションの停止、起動制限の対策を行うこと。
2-8 | ログ管理 | システムやセキュリティツールの出力する以下のログを一定期間保存すること。採取したログは、原則1年間保存する。（システムで保存期間を定める場合、長い方を採用する。） - アクセス制御（ログイン試行および成功/失敗） - セキュリティに関するイベント - システムの異常/トラブル兆候の検知 | OS・ハードウェア・ネットワーク等を含め全方位的にカバーし、インシデント発生時において速やかに解析が可能なログ種別・ログ蓄積方法を提案すること。
2-9 | バックアップ及びリストア | システムのバックアップ及びリストアは、サービス提供に影響を与えないようスケジュール管理を行うこと。 なお、システム構築側で独自にアプリケーション領域のバックアップを取得する場合、システム負荷やスケジュールに留意し、専用のバックアップサーバに保存すること。 | ・システム構築側で独自のバックアップを取得する場合、バックアップサーバのディスク空き容量を気にする必要があるため、可用性を考慮した圧縮方式・世代管理方法について提案を行うこと。 - バックアップ データが適切に保護（暗号化）される。 - バックアップ データが適切に圧縮される。 - バックアップ ジョブで使用するネットワーク帯域を制限できる。 - 業務開始日時までに、バックアップ ジョブが完了する。 - ランサムウェア等による被害に備え、システム状態を復元できる完全性を維持する。 （バックアップ済みデータについても、隔離するなどランサムウェア対策を施す）
2-10 | APIの利用 | API利用する際は、連携される情報やその授受にかかる経路上で、適切に暗号化通信を行うこと。またAPI連携時のキー等について、厳格に管理されること。 | ・API利用が無い場合は、回答欄を○とし、備考欄に利用なしと記載すること。
2-11 | サーバのセキュリティパッチ対応 | 最新のセキュリティ対策に対応するため、定期的（月1回）または緊急時に最新版のセキュリティパッチを適用すること。なお、Azure基盤上のWindows OSについてはにセキュリティパッチは自動配布される（月1回定められた月日または緊急パッチリリース時）ため、受託者にてインストールを実施すること。 | Linuxにてシステム構築をする場合、セキュリティパッチの自動配布に対応できない可能性があるらしく、受託者主体による定期的（月1回）または緊急時のパッチ適用方法について提案すること。
2-12 | システム専用端末等のセキュリティ | 定期的なセキュリティパッチの適用に加え、次の要件を満たすこと。 - 無線LANのセキュリティの設定方法 - パスワードの設定方法 ※初期パスワードの変更を強制し、十分な長さ（８文字以上）と複雑さを満たす ※ソフトウェアについて⼀括更新や、速やかにアップデートできる機能を設けたIoT機器を導⼊する。 ※当該機器の導入時は不正アクセスへの対策を講じ、ログを記録する。
2-13 | 脆弱性診断 | システムの本番稼働前に脆弱性診断を実施すること。診断は以下の観点において実施し、結果や修正済み事項について区の承認を得ること。 ■脆弱性診断の種類 ・Webアプリケーション/ソースコード診断 ・プラットフォーム診断 ■脆弱性診断の項目 ・各種インジェクション系攻撃に対する脆弱性の有無 ・不適切な認証に利用される脆弱性の有無 ・不適切なアクセス制御の有無 ・機密情報の暴露の有無 ・セキュリティ設定ミスの有無 ・不十分なログ記録 | ・左記の診断内容について、一部変更等、事業者にて想定する診断内容がある場合は、区へ案を提出し、承認を得ること。