年　　　　　月　　　　　日

世 田 谷 保 健 所 長　あて

住　　　所

届 出 者

氏　　　名

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名）

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書

ビ　ル　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　者　氏　名：

所　在　地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話：

１　毎月点検〔受水槽・高置水槽等〕　　　　　　　　　　　　　　　　受水槽有効容量：　　　㎥

| 点 検 月 日 項 目 |  | 12月 日 | １月 日 | ２月 日 | ３月 日 | ４月 日 | ５月 日 | ６月 日 | ７月 日 | ８月 日 | ９月 日 | 10月 日 | 11月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽周囲・ポンプ室等の物置化、汚れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 槽 壁 面 の 亀 裂 、 密 閉 状 況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 の 濁 り 、 油 類 、 異 物 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| マ ン ホール | 施 錠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 破 損 、防 水 、さ び等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| オーバーフロー管、通気管の防虫網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | ボールタップ､満減水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　貯水槽の清掃、水質検査等

| 点 検 月 日 項 目 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水質検査実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防錆剤濃度検査実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

３　年２回点検〔受水槽・高置水槽等〕

４　飲用等の設備の有無

| 設備の種類 | 有 無 |
| --- | --- |
| 中央式給湯設備 | 有（ 系統 ） 無 |
| その他の設備 | 有（炊事用専用給水・浴用専 無 用給水・中央式冷水） |

【送付先】

１５４－８５０４

世田谷区世田谷四丁目２２番３５号

世田谷区世田谷保健所生活保健課生活環境衛生

Tel　０３－５４３２－２９０５

| 凡例 - 良 レ 不備 △ 不十分 ／ 設備なし |  | 備考 |
| --- | --- | --- |

| 点 検 月 日 項 目 |  | 月 日 | 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検、清掃が容易で衛生的な場所か |  |  |  |
| 槽又は上部に汚染の原因となる配管、設備等の有無 |  |  |  |
| 停滞水 防 止 構 造 | 適正な容量 |  |  |
|  | 連通管の位置、受水口と揚水口の位置 |  |  |
| マンホールの位置、大きさ、立ち上げ |  |  |  |
| 吐水口空間、排水口空間の確保 |  |  |  |
| 飲用以外の用途との兼用又は設備からの逆流のおそれの有無 |  |  |  |
| クロスコネクションの有無 |  |  |  |

(注)　１及び３については凡例を参考にいずれかに記号を、２については清掃・水質

検査等を実施した日付を記入し、４については有又は無のいずれかに○を付けてください。