## 【表紙】沿道掘削施工協議説明
沿道掘削施行協議の説明
P1． | 沿道掘削施行協議書作成要領
P２． | 説明図
Ｐ３． | 協議書（記載例）
Ｐ４． | 親杭横矢板工法で、地下水位より深く掘削する場合の検討書について
Ｐ５． | 手続きの流れ 区道の場合

## 【Ｐ１】協議書作成要領
沿道掘削施行協議書作成要領
【根拠法令】 |  |  | 道路法第４４条（沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務）
１ 沿道掘削施行協議が必要となる範囲
A |  | 前面の道路幅員が６ｍ未満の場合 |  | 道路境界から道路幅員の２分の1以内を掘削する場合
B |  | 前面の道路幅員が６ｍ以上２０ｍ未満の場合 |  | 道路境界から３ｍ以内を掘削する場合
C |  | 前面の道路幅員が２０ｍ以上の場合 |  | 道路境界から５ｍ以内を掘削する場合
※建設工事公衆災害防止対策要綱及びその他、関係法令等を遵守し、計画及び施行してください。
２ 協議書記載事項 Ｐ３．協議書(記載例)参照
| ① | 年月日については、提出年月日を記入してください。
| ② | 協議者は、事業主より委任を受けた施工者としてください。 協議者は、住所、氏名（法人の場合は代表者名）、現場担当者名及び連絡先を記入してください。
| ③ | 工事目的については、「○○ビル建築工事」等、具体的に記載してください。
| ④ | 掘削場所は、住居表示で記載してください。
| ⑤ | 掘削範囲について。
(1)掘削延長 原則として沿道区域内における山留の延長を記入してください。
(2)掘削深度 沿道区域内における道路地盤（ＧＬ）からの根切りの深さとします。また、根切りの深さが複
数になるときは、それぞれの深さを記入してください。
| ⑥ | 掘削期間は、杭打ち開始から埋め戻しまでの期間を記入してください。
３ 添付図書
| ① | 工事概略書 誓約書 委任状 案内図 平面図（配置図） 山留計画図（レール不可） 山留計算書 工程表 地盤調査図（地下水位の明示） 建築確認済証写(解体よる場合不要) 現況写真（３枚以上） 引照点写真 引照点詳細図（逃げ点：引照点１点に対して３点以上）
| ② | 委任状には押印が必要です。
| ③ | 平面図には、道路境界線を「朱色」で示し、道路幅員等を記入してください。
| ④ | 山留計算書は深さ１.５ｍ以上掘削する場合に添付してください。
| ⑤ | 地盤調査図は深さ１.５ｍ以上掘削する場合に添付してください。
| ⑥ | 上載荷重は適切に評価した値を用いるが、上載荷重がない場合でもｑ＝１.０ｔ／㎡（または１０ｋＮ／㎡）の上載荷重を考慮してください。
| ⑦ | 自立工法において、親杭の杭頭の地表面における変位量（たわみ）は３０ｍｍ以下になるように計画してください。
| ⑧ | 横矢板厚は３０ｍｍ以上で計画してください。
| ⑨ | 現況写真には、周辺道路（特に搬出入経路）に沿道掘削施工以前から汚損している箇所がある場合、それらも添付してください。
| ⑩ | 地下水位より深く掘削する場合は以下の点に注意してください。 工事現場で揚水・排水が周辺の地盤に影響を与える場合があります。 山留工法は、ボ－リングデ－タを基に検討のうえ、安全な工法を選定してください。 なお、親杭横矢板工法の場合は検討書を添付してください。 ※別紙「親杭横矢板工法で、地下水位より深く掘削する場合の検討書について」を参照ください。
| ⑪ | 引照点は沿道掘削によって道路の構造に及ぼされる影響を確認するためのものです。適当な標示物が無い場合は工作物（Ｌ形側溝）角やキザミ等としてください。また、逃げ点はなるべく遠くの動かない固定物に設定してください。（説明図参照）
| ⑫ | 引照点の点間管理は原則、測量による座標管理としますが、メジャーでの管理も可とします。(メジャーの場合は計測している写真も添付してください。)
４ 提出部数 ２部
５ 担当部課 土木部土木計画調整課占用担当 電話０３-６４３２-７９６０
《世田谷区玉川１-２０-１ 二子玉川分庁舎 B棟３階Ｂ３２窓口》
P1

## 【Ｐ２－１】説明図（例１、２）
説明図
掘削延長
|  | Ｉ Ｉ Ｉ | Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ I Ｉ Ｉ |  | Ｉ Ｉ Ｉ
掘削延長
Ｐ２－１
路端からの距離（min）
路端からの距離（max）
ここまでの山留めを
協議必要範囲とする
Ｉ Ｉ Ｉ
４．００ｍ
２．００ｍ
Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ
Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ
Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ
掘削延長、路端からの距離の説明図(例1)
沿 道 区 域
道 路 境 界 線
道 路
掘 削 敷 地
掘削延長、路端からの距離の説明図(例2)
７．００ｍ
道 路 境 界 線
道 路
路端からの距離（min）
路端からの距離（max）
ここまでの山留めを
協議必要範囲とする
Ｉ Ｉ Ｉ
３．００ｍ
Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ
沿 道 区 域
掘 削 敷 地
Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ
Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ
Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ
敷地範囲
引照点 例
・なるべく遠い場所で、動かない固定物を逃げ点にすること（境界プレート、鋲など）
・引照点１点に対し逃げ点を３点以上とること
前面道路が６ｍ以上のため沿道区域は３ｍ（協議書作成要領１－Ｂ）
前面道路が６ｍ未満のため沿道区域は前面道路の幅員の２分の１（協議書作成要領１－Ａ）

## 【Ｐ２－２】説明図 (例３)
説明図
掘削延長
Ｐ２－２
路端からの距離
（min）
路端からの距離（max）
ここまでの山留めを
協議必要範囲とする
６．００ｍ
３．００ｍ
Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ
Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ
掘削延長、路端からの距離の説明図(例3)
沿 道 区 域
道 路 境 界 線
道 路
４．００ｍ
Ｉ Ｉ Ｉ
２．００ｍ
Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ
Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ
掘 削 敷 地
道 路 境 界 線
沿 道 区 域

## 【Ｐ３】協議書（記載例）
協議書（記載例）
|  | 沿道掘削施行協議書 | [9 empty] | 年 月 日 | ①
|  | 協議者 | 住所 |  | 世田谷区 玉川 １丁目 ２０番 １号
世田谷区長あて |  |  | 氏名（法人にあ | [9 empty] | ②
|  |  | っては、名称及 |  | 株式会社 土木計画調整建設
|  |  | び代表者名） |  |  | 代表取締役 世田谷 太郎
|  |  | 電話 |  | ○○ （○○○○） ○○○○
|  | 連絡担当者名または |  |  |  | 玉川 砧雄
|  | 現場担当者名 |  |  | 電話 ○○ （○○○○） ○○○○
下記のとおり沿道区域内を掘削したいので、関係図書を添付のうえ協議します。
工事目的 |  |  | 世田谷マンション基礎工事の為 | [9 empty] | ③
掘削場所 |  |  | 世田谷区 玉川 １丁目２０番１号 | [9 empty] | ④
掘削範囲 |  | 掘削延長 |  |  | 路端からの距離 | [5 empty] | 掘削深度
|  |  | 12 | ｍ | 0.3 |  | ｍ | ～ | 3 | ｍ |  | 2.50 ｍ | ⑤、⑥、⑦
掘削期間 | [12 empty] | ⑧
① | 提出年月日
② | 協議者は施工者。
住所、氏名（法人の場合は代表者）の記入。
現場担当者名及び連絡先を記入。
③ | ○○ビル建築工事等具体的な理由を記載。
④ | 住居表示を記載。
⑤ | 各数値が照合できるようにその数値を「山留計画図」に明記してください。
掘削延長：沿道区域範囲の山留延長を記入。
⑥ | 路端からの距離：道路境界線から山留材（Ｈ鋼、シートパイル等）外面の距離を記入。
⑦ | 掘削深度：道路地盤（ＧＬ）からの根切りの深さを記入。
⑧ | 杭打ち着手から埋め戻しまでの期間を記入。
P3
Ｐ２．説明図参照
⑤
⑥
⑦

## 【Ｐ４】検討書
親杭横矢板工法で、地下水位より深く掘削する場合の検討書について
１ 地下水位よりさらに深く掘削する場合において、地質によっては地下水の影響により横矢板の隙間からの土砂の流失や、土砂混じりの地下水を揚水・排水することで、周辺地盤に影響を与えることがあります。このような現場において、止水性が低い横矢板工法を実施する場合は、周辺地盤に影響を与えることなく安全に施工できると考察した検討書（経緯・結果等）を提出して下さい。【様式は任意】
横矢板工法で、地下水位より深く掘削する場合の検討書
・
・
・
２ また、施工時には、万全な安全対策を講じて下さい。その安全対策も併せて記入願います。
安全対策の内容（参考）
・地下水の排水には、土砂の流失の有無を随時観測するとともに、親杭の倒れ、周辺地山の異常等の変化があった場合は作業を一時中止する。工事の再開は、原因を明確にし、再発防止の対策を行ってから始める。 ・ 大雨や大きな地震の後には、各所念入りに点検を行い、安全措置を講じた後、工事に着手する。 ・ 雨水や地下水の処理方法は、釜場工法にしてポンプＵＰした水を、ノッチタンクを通して現場内最終桝より排水する。
３ 宅地内の地下水等は、汚水桝へ排水下さい。その際、事前に東京都下水道局へ「公共下水道一時使用届」が必要です。届出書の写しを協議書に添付願います。
P4

## 【P 5】手続きの流れ
手続きの流れ
事前相談 | 「沿道掘削施行協議書作成要領」を参照のうえ、不明な点はご相談ください。
協議書作成 | 沿道掘削施行協議書（２枚複写） 添付書類 ２部
協議書提出 | 世田谷区土木部土木計画調整課占用担当（世田谷区玉川１-２０-１ 二子玉川分庁舎B棟３階Ｂ３２）（以下｢占用担当｣という）の窓口にご提出ください。
記載事項・添付書類を確認（30～60分要します）後に受理いたします。
審査 | 内容審査と内部決裁をいたします。
（回答までに一週間程度掛かります）
回答書受取 着手届提出 | 回答書が出来次第、電話にて連絡を差し上げます。占用担当の窓口にて回答書をお受取りいただくとともに着手届を提出してください。
立会 | 建築工事完了前（外構工事のころ）に占用担当職員に連絡をください。
立会いのうえ道路損傷等の有無を確認いたします。
完了届提出 | 完了届（道路復旧後の写真を添付）を提出してください。
※道路復旧工事がない場合でも、提出して下さい。
その他注意事項 ・協議書受付時間について 書類確認に時間がかかる関係上、沿道掘削施行協議申請書提出に限り、受付時間を８：３０から１６：３０（１１：３０～１３：００を除く）とさせていただきます。ご協力をお願いします。 ※事前相談や回答書受取、着手・完了届の提出は通常の受付時間〈８：３０から１７：００（１２：００～１３：００を除く）〉といたします。 ※事前予約は不要です ・担当の連絡先について 世田谷区土木部土木計画調整課占用担当： 電話 ０３－６４３２－７９６０
P5
建築工事等施工
道路復旧工事
（損傷があった場合）