## 【令和元年度】池尻小学校第２体育館 維持管理費用
＜池尻小学校第２体育館 維持管理費用（令和元年度）＞
（単位：千円）
施設種別 | 施設名 | 費用 | [11 empty] | 収入
|  | 物件費 |  |  |  | 維持補修費 | 扶助費・ | 投資的経費 | 減価償却費 | その他 | （配賦） | （配賦） | 合計 | 使用料・手数料 | その他 | 合計
|  |  | うち光熱水費 | うち委託料 | うち土地建物 |  | 補助費等 |  |  |  | 人件費 | 間接コスト
設備賃借料
体育館 | 池尻小学校第２体育館 | 25064 | 4597 | 20411 | 35 | 0 | 0 | 869 | 15263 | 0 | 220 | 77 | 41492 | 1 | 0 | 1
（光熱水費の内、電気代） | [6 empty] | ＊ｋW：契約電力（過去１年間の最大需要電力） ｋWh：使用電力量(但し、実際の使用期間は検針日によって１～３週間のズレがあります）
※ | 高圧契約 | [5 empty] | 種別/ ８：業務用 ０：定額照明（５Aに満たないもの） １：従量電灯C(70A以上） ３：低圧電力（動力用・三相三線式200V) 5：従量電灯B（60Aまで）
H31年度電気使用量・料金（東京電力） |  |  |  | 振込 |  | H31年4月 |  |  |  | R元年5月 |  |  |  | R元年6月 |  |  |  | R元年7月 |  |  |  | R元年8月 |  |  |  | R元年9月 |  |  |  | R元年10月 |  |  |  | R元年11月 |  |  |  | R元年12月 |  |  |  | R2年1月 |  |  |  | R2年2月 |  |  |  | R2年3月 |  |  |  | H31年3月追加分 |  |  |  | H31年度合計
No. | 施設 | お客様番号 | 計量日 | 振替日 | 種別 | 最大需用 電力(kW) | 契約電力 (kW) | kWh | 円 | 最大需用 電力(kW) | 契約電力 (kW) | kWh | 円 | 最大需用 電力(kW) | 契約電力 (kW) | kWh | 円 | 最大需用 電力(kW) | 契約電力 (kW) | kWh | 円 | 最大需用 電力(kW) | 契約電力 (kW) | kWh | 円 | 最大需用 電力(kW) | 契約電力 (kW) | kWh | 円 | 最大需用 電力(kW) | 契約電力 (kW) | kWh | 円 | 最大需用 電力(kW) | 契約電力 (kW) | kWh | 円 | 最大需用 電力(kW) | 契約電力 (kW) | kWh | 円 | 最大需用 電力(kW) | 契約電力 (kW) | kWh | 円 | 最大需用 電力(kW) | 契約電力 (kW) | kWh | 円 | 最大需用 電力(kW) | 契約電力 (kW) | kWh | 円 | 最大需用 電力(kW) | 契約電力 (kW) | kWh | 円 | kWh | 円
28 | 池尻小学校（第２体育館） | 03204-10501-1-00 | 2 | 末 | 1 |  |  | 5660 | 195332 |  |  | 6187 | 210880 |  |  | 4840 | 166311 |  |  | 5304 | 180441 |  |  | 5622 | 189375 |  |  | 6305 | 209256 |  |  | 5272 | 176049 |  |  | 5700 | 192288 |  |  | 5153 | 174362 |  |  | 5469 | 183994 |  |  | 5840 | 194965 |  |  | 5657 | 189513 |  |  |  |  | 67009 | 2262766 | R2度～エネット
| （第２体育館） | 03204-10501-3-00 | 2 | 末 | 3 |  | 33 | 1326 | 61891 |  | 33 | 826 | 52719 |  | 33 | 572 | 48086 |  | 33 | 989 | 55330 |  | 33 | 1937 | 74221 |  | 33 | 3037 | 93905 |  | 33 | 1313 | 61889 |  |  | 700 | 50631 |  | 33 | 895 | 53813 |  | 33 | 1604 | 65592 |  | 33 | 1883 | 70022 |  | 33 | 1740 | 67741 |  |  |  |  | 16822 | 755840 | R2度～エネット
| (第２体育館消火ポンプ） | 03204-10502-3-00 | 2 | 末 | 3 |  | 7 | 0 | 3801 |  | 7 | 0 | 3801 |  | 7 | 0 | 3801 |  | 7 | 0 | 3801 |  | 7 | 0 | 3801 |  | 7 | 0 | 3801 |  | 7 | 0 | 3801 |  |  | 0 | 3872 |  | 7 | 0 | 3872 |  | 7 | 0 | 3872 |  | 7 | 0 | 3872 |  | 7 | 0 | 3872 |  |  |  |  | 0 | 45967 | R2度～エネット
|  | 小計 | [5 empty] | 6986 | 261024 |  |  | 7013 | 267400 |  |  | 5412 | 218198 |  |  | 6293 | 239572 |  |  | 7559 | 267397 |  |  | 9342 | 306962 |  |  | 6585 | 241739 |  |  | 6400 | 246791 |  |  | 6048 | 232047 |  |  | 7073 | 253458 |  |  | 7723 | 268859 |  |  | 7397 | 261126 |  |  |  |  | 83831 | 3064573